Tájékoztató a szennyvízcsatornákra kötött csapadékvíz elvezető rendszerek füstöléssel történő ellenőrzéséről

A füstöléses ellenőrzés során felderítésre kerülnek a szennyvízcsatornát terhelő csapadékvíz rákötések. Érd Megyei Jogú Város szennyvízelvezető rendszere elválasztó rendszerű, ezért az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdése szerint az ilyen szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.

Ennek oka, hogy a szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő telepek és a szennyvíztisztító telep a kommunális és ipari szennyvíz befogadására alkalmasak, a rendszerbe vezetett csapadékvíz károsan befolyásolja ezeknek a létesítményeknek az üzemelését, veszélyeztetheti a szennyvízhálózatra kapcsolódó, azt a rendelkezéseknek megfelelően igénybevevő Felhasználók biztonságát.

Az ellenőrzés célja a csapadékvíz közcsatornába történő illegális bevezetésének felderítése, megszüntettetése.

A közcsatornák füstöléses ellenőrzése során rövid időre egészségre ártalmatlan, engedélyezett füstanyag kerül bevezetésre a szennyvíz gerinccsatornákba.

Amennyiben a szennyvízelvezető rendszerre csapadékelvezető csatornák kerültek rákötésre, az abban áramló füst megjelenik az ereszcsatornáknál, garázslejárók vízelvezetőinél, stb.

Kollégáink a közterületről észlelik a szabálytalan csapadékvíz rákötéseket, és fényképekkel rögzítik azokat.

A füstöléses vizsgálat során a szennyvízcsatornában áramló füstanyag a lakások tereibe nem juthat be, hiszen megfelelően működő szennyvízlefolyó szifonok bűzzárainak vízgátjai megakadályozzák a füst belső térbe való áramlását. Füstáteresztés csak hibás működésű szifonok, lefolyók esetében fordulhat elő, mely hibás működést az épületen belüli csatornaszag is jelzi!

Korábban jól működő rendszer esetén hibás működés akkor fordulhat elő, ha az egyébként megfelelően beépített szennyvízlevezetők kiszáradtak.

Amennyiben kétsége merülne fel a lefolyóinak működése miatt, célszerű a kiértesítési időpontot megelőzően rövid időre megnyitni a régen használt mosdók, zuhanyozók vízcsapjait pár másodpercre, vagy a padlóösszefolyókba kis mennyiségű (kb. egy pohár) vizet önteni, ellenőrizni azok működését.

Abban az esetben, ha a lakáson belül a szifonok, padlóösszefolyók mégis hibásan működnének, úgy a füstöléses ellenőrzés idején kisebb mennyiségű füst áramolhat át, amely egészségre ártalmatlan, szagtalan, egyszerű szellőztetéssel eltávolítható.

Megértését, együttműködését köszönjük.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft, 2016. augusztus